启东市滨海水处理及乡镇水处理厂高密池技术改造项目报价单

| 序号 | 名称 |  | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨海高密池 | 高密池内斜管更换 | 1、名称：蜂窝斜管及碳钢防腐支撑更换 2、材质：PP 3、规格：Φ50*（L长度根据现场定制，倾角60度）；厚度1.2mm 4、其他：更换斜管及碳钢防腐支撑并调试 | m2 | 41 |  |  |
|  |  | 维修出水堰板 | 1、名称：维修出水堰板 | 套 | 2 |  |  |
| 小计（元） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 2 | 乡镇（南阳、合作、王鲍、启隆乡） | 高密池内斜管更换 | 1、名称：蜂窝斜管更换 2、材质：PP 3、规格：Φ50*（L长度根据现场定制，倾角60度）；厚度1.2mm 4、其他：更换斜管并调试 | m2 | 80 |  |  |
|  |  | 高密池内清淤 | 1、名称：高密池内清淤 2、其他：含清淤机械台班 | m2 | 80 |  |  |
|  |  | 池内底部水管原位扩孔 | 1、名称：池内底部进水管原位扩孔 | 根 | 8 |  |  |
| 小计（元） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |