**启东市吕四污水处理有限公司曝气沉砂池维修项目询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 不锈钢风管总阀 | DN125 | 2只 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢蝶阀 | DN80 | 10只 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢螺丝 | φ16\*120mm | 98个 |  |  |  |
| 4 | DN89镀锌管 |  | 4米 |  |  | 桁车排污管 |
| 5 | DN89弯头 |  | 1个 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢电缆导轨 | 50\*50mm | 19米 |  |  |  |
| 7 | 镀锌电缆滑轮 |  | 12只 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢滑轮螺丝 | φ12\*120mm | 12套 |  |  |  |
| 9 | 不锈钢滑轮夹片 | 120\*50\*6mm | 24片 |  |  |  |
| 10 | 不锈钢夹片螺丝 | Φ8\*50mm | 24套 |  |  |  |
| 11 | 不锈钢电缆导轨立柱 | Φ45mm | 14米 |  |  |  |
| 12 | 不锈钢角钢 | 40\*40\*4mm | 3米 |  |  |  |
| 13 | 不锈钢导轨立柱角码 |  | 45片 |  |  |  |
| 14 | 不锈钢电机散热罩 | φ130\*80mm | 2个 |  |  |  |
| 15 | 辅材及人工 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

1. 注：此报价包含包含的一切费用包括（但不限于）全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、管道凿墙槽费、配合费、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供方认为需要的其他费用等。询价文件中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，一次包定,结算时不再另行追加。

二、报价单位于2024年 3月 13日17点30分前提交盖章报价文件及营业执照复印件。

询价单位：启东市城市水处理有限公司 报价单位（公章）：

联系人：陆亮亮 联系人：

联系电话：13912220881 联系电话：

日期：2024年3月5日 日期：