**启东市吕四污水处理有限公司氧化沟7#曝气机减速箱维修项目询价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 型号 |
| 1 | 输出轴 | 1根 |  |  | 型号：SK9072.1-160L/4RDD  额定功率为15KW，原装配件。 |
| 2 | 电机小齿轮 | 1个 |  |  |
| 3 | 传动齿轮 | 1套 |  |  |
| 4 | 轴承更换 | 6个 |  |  |
| 5 | 油封 | 2个 |  |  |
| 6 | 盖板 | 1个 |  |  |
| 7 | 密封盖 | 1套 |  |  |
| 8 | 密封垫 | 1套 |  |  |
| 9 | 齿轮油 | 36升 |  |  |
| 10 | 卸油箱 | 1个 |  |  |
| 11 | 吊车费 | 1批 |  |  |
| 合计（人民币） | | 大写： 小写： | | | |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

日期：