**启东市城市水处理有限公司抽水泵采购项目市场询价公告**

启东市城市水处理有限公司抽水泵采购项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

一、采购需求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 参考品牌 | 备注 |
| 1 | 抽水泵 | 排水口：100mm  总扬程:≥20m  最大排量:160-200m3/h  固体颗粒直径:50mm  吸尘高度：≥8米； | 2台 | 德国威克、LIN'ON（林昂）、恩格锐 ENGRUN | 包括进出水皮龙管1套 |
| 2 | 快接 | 4寸 | 2套 |  |  |
| 4 | 密封圈 | 4寸 | 4套 |  |  |
| 5 | 卡箍（进水管用） | 4寸 | 2套 |  |  |
| 6 | 进水管（10米） | 4寸 | 1根 |  |  |
| 7 | 排水管（20米） | 4寸 | 10根 |  |  |
| 8 | 排水管消防接头 | 4寸 | 10根 |  |  |
| 9 | 排水带抱箍 | 4寸 | 25只 |  |  |

一、本项目为固定总价合同。合同总价为本项目服务期内所包含的一切费用包括（但不限于）全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、管道凿墙槽费、配合费、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供方认为需要的其他费用等。询价文件中所有内容涉及的费用，按常规应当包括的其它费用，一次包定,结算时不再另行追加。

（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

二、市场询价表及相关材料于2024年5月 11 日17:00前，直接送达或顺丰邮寄（以签收时间为准）或电子邮箱（盖章扫描件，以邮件收到时间为准）启东市经济开发区海洪路666号、启东市城市水处理有限公司，联系人：顾海英，联系电话：0513-83630068。电子邮箱：372114360 @qq.com。

启东市城市水处理有限公司

2024年5月7日

附报价单

附件：

**启东市城市水处理有限公司抽水泵采购项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 参考品牌 | 备注 |
| 1 | 抽水泵 | 排水口：100mm  总扬程:≥20m  最大排量:160-200m3/h  固体颗粒直径:50mm  吸尘高度：≥8米； | 2台 |  |  | 德国威克、LIN'ON（林昂）、  ENGRUN（恩格锐） | 包括进出水皮龙管1套 |
| 2 | 快接 | 4寸 | 2套 |  |  |  |  |
| 4 | 密封圈 | 4寸 | 4套 |  |  |  |  |
| 5 | 卡箍（进水管用） | 4寸 | 2套 |  |  |  |  |
| 6 | 进水管（10米） | 4寸 | 1根 |  |  |  |  |
| 7 | 排水管（20米） | 4寸 | 10根 |  |  |  |  |
| 8 | 排水管消防接头 | 4寸 | 10根 |  |  |  |  |
| 9 | 排水带抱箍 | 4寸 | 25只 |  |  |  |  |
| 合计（含税） | | | 人民币大写： 小写： | | | | |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

日期：