**启东市城市水处理公司二期南、一期北氧化沟转碟轴承、轴头、底座、联轴器等维修更换项目市场询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 维修内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 二期南7# | 更换轴承、轴承座 | 1套 |  |  | 辅材配件均由维修方提供 |
| 轴壳及减速机底座焊接固定 | 1项 |  |  |
| 2 | 二期南9# | 轴承更换 | 只 |  |  |
| 轴头维修加工 | 1根 |  |  |
| 配套螺丝 | 12套 |  |  |
| 罩壳黄油封盖 | 2只 |  |  |
| 3 | 一期北9# | 联轴器维修 | 4只 |  |  |
| 油封更换 | 3只 |  |  |
| 轴头加工 | 1根 |  |  |
| 4 | 一期北10# | 轴承 | 3只 |  |  |
| 轴 | 1根 |  |  |
| 连接齿轮更换 | 1只 |  |  |
| 罩壳黄油封盖 | 2只 |  |  |
| 合计（含税） | 人民币大写： 小写： |

 报价单位：

 联系人：

 联系电话：

 报价时间：