**启东市吕四污水处理有限公司2#、3#、7#、8#曝气机轴承、连接轴更换项目市场询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 轴承 | 进口轴承，型号为23224-CAK/W33 | 8个 |  |  |  |
| 2 | 连接棒 | 38/79进口尼龙 | 32个 |  |  |  |
| 3 | 辅材 |  | 1批 |  |  |  |
| 4 | 拆除安装 |  | 1批 |  |  |  |
| 合计（含税） | | 人民币大写： 小写： | | | | |

报价单位（盖公章）：

联系人：

联系电话：

日期：