启东市城市水处理有限公司公司一期3#进水泵维修项目

询价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 修理明细（37KW潜污泵） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 电动机线圈浸漆烘干 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 大O型圈 | 条 | 6 |  |  |  |
| 03 | 小O型圈 | 条 | 4 |  |  |  |
| 4 | 进口骨架密封 | 只 | 2 |  |  |  |
| 5 | 70合金机封 | 只 | 2 |  |  |  |
| 6 | 变压器绝缘密封油 | KG | 8 |  |  |  |
| 7 | 密封胶 | 支 | 6 |  |  |  |
| 8 | 附件：不锈钢螺丝、垫片、弹垫、绝缘套管、铜鼻子、高温润滑油、油漆 | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 | 整机拆装、清理、保养人工费、运费 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 上门维修费 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计（含税） | | 人民币大写： 小写： | | | | |

报价单位：

联系人：

联系电话：

时间：