|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 3KW潜水搅拌器修理明细 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 电动机线圈大修 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 换3307轴承 | 只 | 1 |  |  |  |
| 3 | 换6206轴承 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 机械密封32合金 | 副 | 1 |  |  |  |
| 5 | 机械密封30合金 | 副 | 1 |  |  |  |
| 6 | O型圈 | 条 | 2 |  |  |  |
| 7 | 橡胶密封垫 | 条 | 1 |  |  |  |
| 8 | 密封胶 | 只 | 6 |  |  |  |
| 9 | 变压器油 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 轴修理 | 根 | 1 |  |  |  |
| 11 | 不锈钢螺丝、平垫、弹垫、螺母 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 拆卸安装、清理、检修费 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计（含税） | | 人民币大写： 小写： | | | | |

**启东市城市水处理公司三期推流器维修项目报价表**

**询价单位：**

**联系人：**

**联系电话：**

**时间：**