|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 更换蠕动泵管 | 1.5mm | HORIBA | 10 |  |  |  |
| 2 | 更换稀释管 | 35-15-80 | HORIBA | 5 |  |  |  |
| 3 | 更换消解皿 | TPNA-500 | HORIBA | 2 |  |  |  |
| 4 | 更换加热电极 | Ap-50062 | HORIBA | 2 |  |  |  |
| 5 | 更换UV计检测器 | CODA-500 | HORIBA | 1 |  |  |  |
| 6 | 清洗氢氧化钠移液管 | / |  | 2 |  |  |  |
| 7 | 更换电动气泵 | 0.5Mpa | HORIBA | 2 |  |  |  |
| 8 | 更换夹管阀 | Φ1.5mm | HORIBA | 6 |  |  |  |
| 9 | 系统恢复 | TPNA-500Service | HORIBA | 2 |  |  |  |
| 10 | 采样泵 | 0.75kw（配5米软管） | 国产 | 5 |  |  |  |
| 合计（含税） | 人民币大写： 小写： |

**启东市城市水处理厂外管网及泵站水质在线监测设备维修项目报价表**

注：货币：人民币

报价含税含运费含人工

付款方式：款清发货（可协商）

报价有效期：30天

报价单位：

联系人：

联系电话：

时间：