|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 更换轴承SKF | 2套 |  |  | 型号：KRTK250 401/506UG 48KW  |
| 2 | 机械密封（博格曼） | 2套 |  |  |
| 3 | 骨架油封更换 | 4只 |  |  |
| 4 | O型圈更换 | 2套 |  |  |
| 5 | 更换叶轮+泵壳维修 | 2只 |  |  |
| 6 | 叶轮帽及螺栓更换 | 2套 |  |  |
| 7 | 轴加工修复、表面镀铬（委外加工） | 2支 |  |  |
| 8 | 更换机油 | 2台 |  |  |
| 9 | 电机拆解保养 | 2台 |  |  |
| 10 | 水泵气密试验 | 2台 |  |  |
| 11 | 设备动平衡 | 2台 |  |  |
| 12 | 人工费 | 2台 |  |  |
| 13 | 往返运费 | 1次 |  |  |
| 合计（含税） | 人民币大写： 小写： |

**启东市城市水处理有限公司三期进水泵4#及出水泵3#维修项目市场询价表**

报价单位：

联系人：

联系电话：

时间：