启东市海工园区新兴线一体化泵站高压电力进出线维修项目报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 10kV全绝缘环网柜 | 套 | 1 |  |  | SF6充气，共2台，配备用熔管1组 |
| 2 | 环网柜户外安装底座 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 户内热缩高压电缆头 | 套 | 2 |  |  | 进线、出线 |
| 4 | 10kv欧式电缆前后插拔头T型头 | 套 | 2 |  |  | 进线、出线 |
| 5 | 户外环网柜拆装费 | 项 | 2 |  |  | 现场拆下以及维修后现场安装，含电缆头制作 |
| 6 | 吊车机械费 | 项 | 2 |  |  | 25T吊车，上车、下车 |
| 7 | 户外不锈钢壳体清理、打扫、钣金，喷漆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 户外箱内环网柜更换费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 材料人工小计 |  |  |  |  |  |
| 10 | 税金及规费、管理费 |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | 人民币大写： 元整 小写：  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：