**启东市吕四污水处理厂氧化沟5#曝气机减速箱维修项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 型号 | 备注 |
| 1 | 输出轴 | 1根 |  |  | 型号：SK9072.1-160L/4RDD  额定功率为15KW； | 该报价含税费、运输费、吊车费、安装费、调试费、辅材以及设备安装所需一切设施费。 |
| 2 | 电机小齿轮 | 1个 |  |  |
| 3 | 传动齿轮 | 1套 |  |  |
| 4 | 轴承更换 | 6个 |  |  |
| 5 | 油封 | 2个 |  |  |
| 6 | 盖板 | 1个 |  |  |
| 7 | 密封盖 | 1套 |  |  |
| 8 | 密封垫 | 1套 |  |  |
| 9 | 齿轮油 | 36升 |  |  |
| 10 | 卸油箱 | 1个 |  |  |
| 合计（含税） | | 人民币大写： 小写： | | | | |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

时间：