城市水处理公司一二期二沉池虹吸口反冲洗改造项目报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价(元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | DN40不锈钢管 | 长度约36m\*4m | 144 | 米 |  |  | 材质：304不锈钢 包含焊条、切割片等辅材 |
| 2 | DN40球阀 |  | 64 | 只 |  |  |
| 3 | DN25不锈钢管 |  | 12 | 米 |  |  |
| 4 | 外丝接头DN40 |  | 128 | 只 |  |  |
| 5 | 大小头 | 40\*25 | 64 | 只 |  |  |
| 6 | 三通 |  | 64 | 只 |  |  |
| 7 | 反冲泵 | 1.1KW | 4 | 台 |  |  |
| 8 | DN25软管 |  | 36 | 米 |  |  |
| 9 | PVC反冲管 |  | 64 | 根 |  |  |
| 10 | 人工拆装费用 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税） | | | 人民币大写： 小写： | | | | |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：