启东市吕四污水处理厂出水泵房盖板采购安装项目市场询价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢盖板 | 厚度为2mm，材质为304不锈钢。 | 70㎡ |  |  | ①该清单包含税费、运输费、人工费以及盖板安装所需一切设施费。 ②进行作业时做好防尘工作，确保粉尘等异物不掉落进出水泵房出水池内。 ③安装时，确保盖板有倾斜度，防止积水。 ④安装时所使用的膨胀螺丝、连接件等均为304不锈钢材质。 |
| 2 | 不锈钢方管 | 尺寸为95*45mm，厚度为2mm，材质为304不锈钢。 | 66m |  |  |  |
| 3 | 不锈钢方管 | 尺寸为50*50mm，厚度为2mm，材质为304不锈钢。 | 120m |  |  |  |
| 4 | 不锈钢角铁 | 尺寸为50*50mm，厚度为5mm，材质为304不锈钢。 | 30m |  |  |  |
| 5 | 实心钢筋 | 尺寸为直径Φ12 | 30m |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：