**启东市城市水处理公司合作污水处理厂污泥回流系统改造项目**

**市场询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 引水罐 | 40m³/h水泵配套 罐，304不锈钢 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 304不锈钢 止回阀 | 水泵配套，DN80 | 套 | 3 |  |  |  |
| 3 | 水泵维修 | 电机3kw | 台 | 3 |  |  | 故障描述：电机运行产生 异响。 |
| 4 | 回流系统加罩 | 6m² | 项 | 1 |  |  | 彩钢板，支架，膨胀螺丝 等配件材质均为304不锈 钢。 |
| 5 | 电气自控柜维修 |  | 项 | 1 |  |  | 推荐品牌：施耐德、ABB、 西门子。要求维修后满足 自动化生产运行。 |
| 6 | 管道改造 | 304不锈钢， DN60,壁厚3mm | m | 50 |  |  |  |
| 合计（含税） | 人民币大写： 小写： |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：