**启东市城市水处理有限公司泵站零星设备维修项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 泵站名称 | 设备名称 | 设备故障描述 | 维修项目 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 城区 | 民胜路泵 | 2#潜污泵站 | 电机缺相故障 | 轴承（SKF） | 1 | 套 |  |  |
| 机械密封（博格曼） | 1 | 套 |  |  |
| 骨架油封 | 1 | 套 |  |  |
| 密封组件 | 1 | 套 |  |  |
| 电机线圏 | 1 | 台 |  |  |
| 动力控制柜线路烧毁 | 更换10平方进线 | 5 | 米 |  |  |
| 2 | 城区 | 和平北路污水泵站 | 机械格栅 | 粗格栅无法正常使用，链条导轨脱落、减速器异响 | 粗格栅维修、减速器保养 | 1 | 台 |  |  |
| 螺纹输送机 | 减速器异响 | 减速器保养 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 高新区 | 滨海6号泵站 | 出水闸门启闭机 | 启闭机故障，无法正常启闭 | 维修 | 1 | 台 |  |  |
| 潜污泵站导轨生铁握持器 | 腐蚀损坏需要换新（换新材质304不锈钢） | 换新 | 2 | 只 |  |  |
| 备注：报价包含运输费、吊车费、调试费、人工费等所有费用，报价前如有需要请自行踏勘。 |
| 合计（含税） | 人民币大写： 小写： |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：