**启东市城市水处理有限公司海复镇水处理厂零星维修及改造项目**

**报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **维修及改造项目** | **名称** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备注** |
| 1 | 304不锈钢线槽更换 | 304不锈钢钢板 | 25.8 | m2 |  |  | 需焊接 |
| 304不锈钢线槽挡板搭扣 | 80 | 只 |  |  |
| 2 | 中水池加长排水管 | DN89钢管：长1.5m，壁厚5mm | 1 | 根 |  |  |
| DN89钢制弯头：1只，壁厚5mm | 1 | 只 |  |  |
| 3 | 临时危废仓库改造 | ①切割凿除原墙体，面积（2.2m\*0.9m） | 1.98 | m2 |  |  | / |
| ②原隔墙封堵砌墙粉刷，面积（2.2m\*0.9m） | 1.98 | m2 |  |  |
| ③新增304不锈钢材质门，壁厚1.2mm，尺寸2.5m\*0.8m | 1 | 扇 |  |  |
| 合计（含税） | | 人民币大写： 小写： | | | | | |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：