启东市城市水处理有限公司污水泵站便捷式COD/PH计设备采购安装项目市场询价公告

启东市城市水处理有限公司污水泵站便捷式COD/PH计设备采购安装即将实施，现就本项目货物采购需求进行市场询价调研。

一、采购需求一览表：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水型多参数测控终端（含安装支架） | 3 | 套 | 具有防爆、防水，耐高湿热、高腐蚀环境；支架需采用304不锈钢材质； |  |
| 2 | 光谱法COD传感器（含安装支架） | 3 | 套 | 量程：COD：0~1000mg/l COD ，浊度：10~800NTU，精度：COD：±5%，浊度：±10%，标配电缆长度10米，支架需采用304不锈钢材质，长度至少6米； |  |
| 3 | Ph传感器（含安装支架） | 3 | 套 | 量程：0-14，温度：-15-100℃；标配电缆长度：10米；支架需采用304不锈钢材质，长度至少6米。 |  |
| 4 | 防水型电池盒 （含安装支架） | 3 | 套 | 标称容量：30AH；标称电压：12.8V，充电限压：14.6V；充电电流3A；类型：锂电池；标配充电器；支架需采用304不锈钢材质；防护等级：IP68 |  |

二、约定事项：

1.质保要求：在供货时应提交相关产品出厂合格证等有关质量合格证明，并提供两年（包含两年的数据流量费）的免费质保期。在免费质保期内，供应商在接到采购人电话通知后，应在48小时内负责修复。免费质保期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，供应商应无条件给予换新，更换后的商品质保期自更换之日起重新计算。质保期内供应商应免费（含消耗品）维修，质保期外的维修收费，供应商需提供主要零配件报价单并经采购人确认方可执行。

2.交货、安装地点：接采购单位书面通知25日历天内完成供货及安装调试。

3. 质量要求：供应商须提供符合采购需求，从未使用过的全新商品，产品技术参数符合询价文件要求，质量符合国家质量检测标准，产品相关包装完好。

4.市场询价表及相关材料于2025年 5 月 19 日17:00前，以电子邮件的方式发送至指定邮箱（351762487@qq.com）,或送或寄（以签收时间为准）至启东市海洪路666号，联系人：韩主任、顾主任，联系电话：18796127323、0513-83630068。

5.报价要求：

各投标人在报价时请充分考虑各种因素，报价包括全部货物及辅材的提供包装费、仓储费、运杂费（运抵现场）、装卸费、运输保险费、安装调试费及售后服务、接入原有污水厂水质监测平台(软件)等一切费用，政策性文件规定及包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及投标人认为需要的其它费用等一切费用。

6.拟付款方式：

货物到场并经采购人验收合格后付货款的90%，余款质保期满后付清，按采购人相关财务支付规定办理支付手续。注：本项目为综合单价合同，以实际供货量结算。

7.报价单位须提供营业执照。

8.其他：（１）请报价单位认真核算、如实报价；（２）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（３）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市城市水处理有限公司

2025年5月14日

附件1:

启东市城市水处理有限公司污水泵站便捷式COD/PH计设备采购安装项目市场询价表

| 采购货物 | 数量 | 技术参数 | 品牌 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防水型多参数测控终端（含安装支架） | 3套 | 具有防爆、防水，耐高湿热、高腐蚀环境；支架需采用304不锈钢材质； |  |  |  |
| 光谱法COD传感器（含安装支架） | 3套 | 量程：COD：0~1000mg/l COD ，浊度：10~800NTU，精度：COD：±5%，浊度：±10%，标配电缆长度10米，支架需采用304不锈钢材质，长度至少6米； |  |  |  |
| Ph传感器（含安装支架） | 3套 | 量程：0-14，温度：-15-100℃；标配电缆长度：10米；支架需采用304不锈钢材质，长度至少6米。 |  |  |  |
| 防水型电池盒（含安装支架） | 3套 | 标称容量：30AH；标称电压：12.8V，充电限压：14.6V；充电电流3A；类型：锂电池；标配充电器；支架需采用304不锈钢材质；防护等级：IP68 |  |  |  |
| 合计（人民币大写）： |  |  | 小写：￥： |  |  |
| 备注（如有其他情况需要说明的）： |  |  |  |  |  |

报价人（盖章）：

联系人：

联系方式：

日期：   年    月   日