**南苑路污水泵站1#与惠阳路污水泵站1#潜污泵维修项目市场询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 泵站名称 | 设备名称 | 设备参数 | 维修项目 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 市区 | 南苑路污水泵站 | 潜污泵（上海凯泉） | Q=1750m³/h;H=12m；P=55KW（1台） 故障：绝缘为0，无法启动， | 轴承（SKF） | 1 | 套 |  |  | 含吊车、调试、运输费等所有费用 |
| 机械密封（博格曼） | 1 | 套 |  |  |
| 骨架油封 | 1 | 套 |  |  |
| 轴修复 | 1 | 根 |  |  |
| 密封组件 | 1 | 套 |  |  |
| 叶轮修复+动平衡 | 1 | 只 |  |  |
| 电机修复 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | （启东市区） | 惠阳路污水泵站 | 潜污泵 | Q=400m³/h;H=12m；P=22KW（1台） 故障：无流量，电流小 | 轴承（SKF） | 1 | 套 |  |  |
| 机械密封（博格曼） | 1 | 套 |  |  |
| 骨架油封 | 1 | 套 |  |  |
| 轴修复 | 1 | 根 |  |  |
| 密封组件 | 1 | 套 |  |  |
| 叶轮修复+动平衡 | 1 | 只 |  |  |
| 电机修复 | 1 | 套 |  |  |
| 合计（含税） | | | | 人民币大写： 小写： | | | | | | |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：