**江海污水厂一期配水井1#外回流泵及二期生化池5#搅拌机维修报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 线圈绕制 | WQ200/6/11 （南京蓝深） | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 配套轴承 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 配套机封 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 密封油 | 1 | 次 |  |  |
| 5 | 配套转轴 | QJB2.2/8  （南京蓝深） | 1 | 根 |  |  |  |
| 6 | 配套轴承 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 配套机封 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 配套叶轮 | 1 | 只 |  |  |
| 9 | 密封油 | 1 | 次 |  |  |
| 10 | 维修费 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 11 | 25T吊车 |  | 2 | 台班 |  |  |  |
| 合计（含税） | | 人民币大写： 小写： | | | | | |

说明：报价含运费及税

报价人（盖章）：

联系人：

联系方式：

日期： 年 月 日