启东市吕四水处理有限公司氧化沟3#、5#、8#转碟曝气机维修项目报价表

| 序号 | 名称 | 规格尺寸 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴承 | 进口轴承，型号为23224-CAK/W33 | 6个 |  |  | 转碟曝气机型型号：SK9072.1-160L/4RDD，额定功率：15KW， 数量：3台； 主轴修复内容为主轴磨损处堆焊打磨、水平校准、配套轴套精加工及安装等。 |
| 2 | 连接棒 | 38/79进口尼龙 | 24个 |  |  |  |
| 3 | 主轴修复 |  | 3根 |  |  |  |
| 4 | 辅材 |  | 1批 |  |  |  |
| 5 | 拆除安装 |  | 1批 |  |  |  |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：