启东市城市水处理有限公司东元分公司UPS电源更换项目（二次）报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电池型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 参考品牌 |
| 1 | MF24-12 | 4 |  |  | OTP、雷迪司、风帆 |
| 2 | 6-GFM-24 | 12 |  |  |
| 合计（含税） | 人民币大写： 小写： |

备注：1.安装人员必须具有高压电工证和低压电工证；

1. 建议该项目报价前进行实地踏勘；
2. 本项目改造过程中不得影响正常生产；
3. 该项目改造后确保厂区不跳闸。竣工验收后质保1年。质保期间因厂区跳闸，产生电路维修的任何费用均由中标方承担。如发生跳闸停电，中标方需2小时内到现场，8小时内修复完毕。
4. 以上费用包括(但不限于)全部货物及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、 检验、包装、运输保险费、安装、调试、地面开槽、运行、技术服务支持、保修期内维保服务配合费、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供方认为需要的其他费用等。

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：