滨海6#污水泵站与滨海7#污水泵站潜污泵维修项目报价表

| 序号 | 区域 | 泵站名称 | 设备名称 | 设备参数 | 维修项目 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高新区 | 6#污水泵站 | 潜污泵（上海凯泉） | Q=180m³/h;H=7m；P=7.5KW 故障：无法启动， | 轴承（SKF） | 1 | 套 |  |  | 含吊车、调试、运输费等所有费用 |
|  |  |  |  |  | 机械密封（博格曼） | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 骨架油封 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 轴修复 | 1 | 根 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 密封组件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 叶轮修复+动平衡 | 1 | 只 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电机修复 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 高新区 | 7#污水泵站 | 潜污泵（上海凯泉） | Q=300m³/h;H=14m；P=18.5KW（1台） 故障：无法启动， | 轴承（SKF） | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 机械密封（博格曼） | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 骨架油封 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 轴修复 | 1 | 根 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 密封组件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 叶轮修复+动平衡 | 1 | 只 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电机修复 | 1 | 套 |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：