启东市吕四水处理有限公司南氧化沟2#推流器维修项目报价表

| 序号 | 维修明细 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转定子 | 1套 |  |  | QJB5/4-2500/2-56P，额定功率5KW，数量为1台。 |
| 2 | 轴承 | 1套 |  |  |  |
| 3 | 动力电缆 | 9米 |  |  |  |
| 4 | 主轴维修 | 1根 |  |  |  |
| 5 | 齿轮箱 | 1套 |  |  |  |
| 6 | 机封 | 1套 |  |  |  |
| 7 | 齿轮油 | 1批 |  |  |  |
| 8 | 导轮架及挂架 | 1套 |  |  |  |
| 9 | 整机拆装、清理、油漆、运输、辅材 | 1批 |  |  |  |
| 备注 | 此报价包含的一切费用包括（但不限于）全部货物拆卸安装及辅材的提供、产品制造、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、培训及产品运输、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、优化设计、安装技术指导、调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、管道凿墙槽费、配合费、利润、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供方认为需要的其他费用等。机封需采用原厂配件，轴承为进口轴承。 |  |  |  |  |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：