启东市滨海工业园污水处理有限公司机械隔膜计量泵采购项目报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 机械隔膜计量泵 | 产品型号：JXM-A-120/0.7  额定流量：120(L/H)  额定压力：0.7(Mpa)  电机功率：0.37（Kw）  电机电压：380（V） | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 机械隔膜计量泵 | 产品型号：JXM-A-240/0.7  额定流量：240(L/H)  额定压力：0.7(Mpa)  电机功率：0.37（Kw）  电机电压：380（V） | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 机械隔膜计量泵 | 产品型号：JXM-A-240/0.7  额定流量：240(L/H)  额定压力：0.7(Mpa)  电机功率：0.37（Kw）  电机电压：380（V） | 1 | 台 |  |  |  |
| 合计（含税） | | 人民币大写： 小写： | | | | | |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：