启东市城市水处理有限公司沉淀池刮吸泥机车轮维修项目报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 刮吸泥机走轮维修 | 厚度：3.5cm，宽度：12cm， 行车轮直径：40cm 材质：橡胶 | 8 | 只 |  |  | 城污厂3只 江海厂5只 橡胶轮 |
| 合计（含税） | | 人民币大写： 小写： | | | | | |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：