启东市城市水处理公司乡镇污水厂设备维修项目报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 序号 | 海复厂明细 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 海  复  厂 | 1 | 电机大修 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 轴承 | 只 | 4 |  |  |  |
| 3 | 合金机封 | 只 | 2 |  |  |  |
| 4 | O型圈 | 条 | 4 |  |  |  |
| 5 | 轴修理 | 根 | 2 |  |  |  |
| 6 | 拆装检修费 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 8㎜铜密封垫片 | 套 | 2 |  |  |  |
| 8 | 变压器油 | 台 | 2 |  |  |  |
| 东  海  厂 | 1 | 电机线圈大修 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 轴承 | 只 | 2 |  |  |  |
| 3 | 合金机封 | 只 | 2 |  |  |  |
| 4 | 骨架油封 | 条 | 1 |  |  |  |
| 5 | O型圈 | 条 | 3 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢吊环、不锈钢螺丝 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 叶轮 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 转子轴机加工 | 根 | 1 |  |  |  |
| 9 | 变压器油 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 整机拆装、清理、安装检测费 | 台 | 1 |  |  |  |
| 王  鲍  厂 | 1 | 电机线圈大修 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电机线圈浸漆、烘干 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 轴承 | 只 | 4 |  |  |  |
| 4 | 合金机封 | 只 | 4 |  |  |  |
| 5 | 骨架油封 | 条 | 1 |  |  |  |
| 6 | O型圈 | 条 | 3 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢吊环、不锈钢螺丝 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 叶轮 | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 转子轴机加工 | 根 | 1 |  |  |  |
| 10 | 变压器油 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 整机拆装、清理、安装检测费 | 台 | 2 |  |  |  |
| 启  隆  厂 | 1 | 电机线圈大修 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 轴承 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 机封 | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | O型圈 | 条 | 3 |  |  |  |
| 5 | 换绝缘密封油 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 整机拆卸、清理、安装检修费 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合  作  厂 | 1 | 电机线圈大修 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 轴承 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 机封 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | O型圈 | 条 | 3 |  |  |  |
| 5 | 不锈钢卡簧 | 只 | 1 |  |  |  |
| 6 | 换绝缘密封油 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 泵轴车加工 | 根 | 1 |  |  |  |
| 8 | 整机拆卸、清理、安装检修费 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | PAC加药搅拌器不锈钢叶片修理 | 根 | 1 |  |  |  |
| 合计（含税） | | 人民币大写： 小写： | | | | | |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：