**启东市城市水处理有限公司王鲍及启隆镇水处理厂设备设施改造项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **维修及改造内容** | **单位** | **数量** | **单价**  **（元）** | **总价**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 明渠流量计 | 新增 | 套 | 2 |  |  | 王鲍厂、启隆厂。该流量计停水后不得产生任何数据。 |
| 2 | 巴歇尔槽 | 新增3号槽，含基础 | 项 | 1 |  |  | 王鲍厂 |
| 3 | 出水管道改造 | 与新增巴歇尔槽和出水总管连接，φ219钢管 | 项 | 1 |  |  | 王鲍厂 |
| 4 | 流量计数据上传 | 传输中控、数采仪，  配套电线电缆 | 项 | 1 |  |  | 王鲍厂 |
| 5 | 中水池管道 | 拆除 | 项 | 1 |  |  | 王鲍厂 |
| 6 | 溢流口三通管道 | 封堵 | 项 | 1 |  |  | 王鲍厂 |
| 7 | 水池盖板（110m\*50\*5cm玻璃钢） | 更换 | 块 | 14 |  |  | 王鲍厂 |
| 8 | 脱水机房排水槽 | 清堵，3米水槽增高10cm | 项 | 1 |  |  | 王鲍厂 |
| 9 | 脱水机房冲洗 | 排水槽冲洗 | 台 | 1 |  |  | 王鲍厂 |
| 10 | 出水槽混凝土堵漏 | 堵漏 | 项 | 1 |  |  | 王鲍厂 |
| 备注 | 1. 以上费用包括（但不限于）全部货物及辅材的提供、产品制造、材料、旧设备的拆除、辅材及产品运输、装卸、搬运、保管、 焊接、吊车、人工、检验、包装、墙面开凿、运输保险费、安装、验收费、利润、税金、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供方认为需要的其他费用等。 2. 本项目质保期1年。   3.建议投标单位进行现场踏勘。 | | | | | | |
| 合计（含税） | | 人民币大写： 小写： | | | | | |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：