启东市城市水处理有限公司加药计量泵及配件等采购项目报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 功率 （KW） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计量泵 | 南方泵业 | GM0240PQ4MNN | 0.37 | 8台 |  |  |  |
| 2 |  |  | GM0170PQ4MNN |  | 2台 |  |  |  |
| 3 | 进、出单向阀组件 |  | GM-00-15 | 0.37 | 20套 |  |  | 进、出单向阀各20只，材质PVC |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：