启东市城市水处理有限公司高新区4#污水泵站1#、3#潜污泵维修项目报价表

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 维修项目 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜污泵 （上海凯泉） | 100QW180-7-7.5 故障：叶轮脱落，无法启动。 | 轴承（SKF） | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 机械密封（博格曼） | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 骨架油封 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 轴修复 | 1 | 根 |  |  |  |
|  |  |  | 密封组件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 叶轮修复+动平衡 | 1 | 只 |  |  |  |
|  |  |  | 电机修复 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 泵体更换 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  | 100QW180-7-7.5 故障：叶轮脱落，无法启动。 | 轴承（SKF） | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 机械密封（博格曼） | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 骨架油封 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 轴修复 | 1 | 根 |  |  |  |
|  |  |  | 密封组件 | 1 | 套 |  |  |  |
|  |  |  | 叶轮修复+动平衡 | 1 | 只 |  |  |  |
|  |  |  | 电机修复 | 1 | 套 |  |  |  |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：