启东市城市水处理公司南阳、东海、海复污水厂维修项目

报价单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大修变频电机 | 1 | 台 |  |  | 南阳污水厂 罗茨风机修理 |
| 2 | 密封材料 | 1 | 付 |  |  |  |
| 3 | 轴承 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 磨风腔塞 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 修磨三叶轴 | 1 | 支 |  |  |  |
| 6 | 人工费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 1 | 修电机线圈 | 1 | 台 |  |  | 东海厂储泥提升泵击穿修理 |
| 2 | 机械密封 | 1 | 付 |  |  |  |
| 3 | 轴承 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 修不锈钢叶 | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 | 清拆费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 1 | 大修变频电机 | 1 | 台 |  |  | 海复污水厂鼓风机维修 |
| 2 | 密封材料 | 1 | 付 |  |  |  |
| 3 | 轴承 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 同步齿轮组 | 1 | 组 |  |  |  |
| 5 | 人工费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 1 | 大修理线圈 | 1 | 台 |  |  | 海复污水厂高效池排泥泵击穿修理 |
| 2 | 机械密封 | 1 | 付 |  |  |  |
| 3 | 轴承 | 1 | 套 |  |  |  |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：