启东市城市水处理有限公司一期1#剩余泵及氧化沟电机维修项目报价表

	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	配套叶轮
	1
	套
	
	
	7.5KW(剩余泵)

	轴承6202
	2
	只
	
	
	

	机封25*40*8
	2
	只
	
	
	

	密封电缆

（2.5*3+2*1.5  10米）
	1
	根
	
	
	

	密封油
	1
	次
	
	
	

	定子线圈（绕制）
	1
	套
	
	
	

	轴承6311
	2
	只
	
	
	22KW电机（转碟）

	机封65*85*12
	1
	付
	
	
	

	定子线圈（绕制）
	1
	套
	
	
	

	维修费
	1
	台
	
	
	

	合计（含税）
	人民币大写：                小写：


报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：

