- 启东市吕四污水处理有限公司氧化沟1#曝气机减速机维修项目报价表

| - 序号 | - 项目名称 | - 设备型号 | - 规格尺寸 | - 数量 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 输出轴 | 型号：SK9072.1-160L/4RDD 额定功率为15KW； | 90*170 | 1根 |  |  |  |
| - 2 | 电机小齿轮 |  |  | 1个 |  |  |  |
| - 3 | 传动齿轮 |  |  | 1套 |  |  |  |
| - 4 | 轴承更换 |  | 32024、32310、32311 | 6个 |  |  |  |
| - 5 | 油封 |  | 120*180*12AS、 120*110*12AS | 2个 |  |  |  |
| - 6 | 盖板 |  |  | 1个 |  |  |  |
| - 7 | 密封盖 |  | 180*12 | 1套 |  |  |  |
| - 8 | 密封垫 |  | 110*12 | 1套 |  |  |  |
| - 9 | 齿轮油 |  |  | 36升 |  |  |  |
| - 10 | 卸油箱 |  |  | 1个 |  |  |  |
| - 11 | 电机轴承更换 |  | 进口轴承 | 2个 |  |  |  |
| - 12 | 电机转定子保养 |  |  | 1项 |  |  | 包括转定子清理、定子浸漆烘干等。 |
| - 13 | 电机主轴修复加工 |  |  | 1项 |  |  | 包括磨损处修补、主轴平衡调整等。 |
| - 14 | 辅材 |  |  | 1项 |  |  |  |
| - 15 | 拆卸安装 |  |  | 1项 |  |  | 包含吊车 |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：