
启东市城市水处理有限公司尾水管迁移项目建设工程质量检测项目市场询价表

	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	检测项目
	检测参数
	检验批容量
	计划检测批次
	计划检测节点
	抽样依据
	备注

	1
	钢管
	m
	1000
	焊接管D1220*12mm
	拉伸、弯曲性能、重量偏差
	每60t
	1组
	材料进场后
	CJJ2-2008/6.5.1
	

	2
	混凝土实心砖
	块
	28000
	MU20砼普通砖
	强度
	每10万块
	1组
	材料进场后
	《混凝土实心砖》

GB/T21144-2007/8.2
	

	3
	混凝土检查井
	套


	11
	铸铁井盖
	试验荷载、残留变形
	500套为一批，不足500套也为一批。
	1组
	材料进场后
	GB/T23858-2009/8.2
	

	4
	回填方
	m3
	3100
	砂回填
	压实度
	每段落、每压实层抽检3点
	240点
	土方回填后
	CJJ1-2008/6.8.2
	

	5
	钢管防腐
	节
	170
	防腐厚度
	防腐厚度
	每节
	170节
	防腐完成后
	GB/T 50268-2008/5.4
	

	6
	钢管焊缝
	道
	190
	X射线探伤
	焊缝质量
	每道
	190道
	焊缝完成后
	GB/T 50268-2008/5.3
	

	7
	管道基础砼C30
	处
	2
	试块抗压强度
	试块抗压强度
	同一配合比的混凝土，每工作班、每拌制100m3混凝土
	2组
	浇筑时
	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081-2019
	

	8
	支 墩C15
	m3
	500
	试块抗压强度
	试块抗压强度
	同一配合比的混凝土，每工作班、每拌制100m3混凝土
	5组
	浇筑时
	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081-2019
	

	9
	C30阀门井
	座
	1
	试块抗压强度
	试块抗压强度
	同一配合比的混凝土，每工作班、每拌制100m3混凝土
	1组
	浇筑时
	《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081-2019
	

	合计（含税）
	人民币大写：                                小写：


报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：



