启东市吕四污水处理有限公司回流剩余污泥泵房污泥管道（DN200）漏水摸排及维修项目报价表

	序号
	施工内容
	工程量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	树木移栽
	6
	棵
	
	
	施工结束后将树移回原位。

	2
	路面开挖及修复、垃圾处置
	20
	m2
	
	
	包含路沿石修复、路面混泥土标号不低于C30。

	3
	管道开挖、管道修补、恢复原样
	20
	m2
	
	
	

	4
	开挖处污水排水管及排水井修复
	1
	项
	
	
	

	合计（含税）
	人民币大写：                       小写：


注：① 本项目需现场查找管道漏水原因，并进行管道修复及现场恢复原样。由于施工现场排查管道较深（约1米），且地下存在排水管、电缆线、通信线等其他管线，故施工方式采用人工开挖与机械开挖相互配合（开挖面积约20平方米）。

② 管道修补采取焊接、抱箍等施工方案，同时对已开挖管道进行防腐处理。

③ 本次施工地点为回流及剩余污泥泵房，为不影响厂区正常生产，接甲方通知后施工，管道维修工期为3日。

④本次报价包括但不限于：全部货物拆卸安装及辅材的提供、人工费、措施费、质保期内易损件、备品备件、材料、辅材、装卸、搬运、保管、检验、包装、运输保险费、调试、运行、技术服务支持、保修期内维保服务、利润、税金、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及甲方认为需要的其他费用等。

⑤ 建议报价前实地勘察。

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：

