启东市城市水处理有限公司乡镇污水厂隔膜计量泵、搅拌机采购项目市场询价表

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	隔膜计量泵
	流量：170L/H；功率:0.37KW；
	台
	6
	
	

	2
	隔膜计量泵
	流量:91L/H；功率0.2KW；
	台
	2
	
	

	3
	摆线针轮减速搅拌机
	型号为YE3-71M4-4，工作电压为380V，功率为0.75KW。
	台
	5
	
	

	合计（含税）
	人民币大写：                       小写：


报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：

