启东市吕四污水处理有限公司氧化沟7#曝气机减速机维修项目报价表
	序号
	项目名称
	设备型号
	规格尺寸
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	输出轴
	型号：SK9072.1-160L/4RDD

额定功率为15KW；
	90*170
	1根
	
	
	

	2
	电机小齿轮
	
	
	1个
	
	
	

	3
	 传动齿轮
	
	
	1套
	
	
	

	4
	轴承更换
	
	32024、32310、32311
	6个
	
	
	

	5
	油封
	
	120*180*12AS、

120*110*12AS
	2个
	
	
	

	6
	盖板
	
	
	1个
	
	
	

	7
	密封盖
	
	180*12
	1套
	
	
	

	8
	密封垫
	
	110*12
	1套
	
	
	

	9
	齿轮油
	
	
	36升
	
	
	

	10
	卸油箱
	
	
	1个
	
	
	

	11
	电机轴承更换
	
	进口轴承
	2个
	
	
	

	12
	电机转定子保养
	
	
	1项
	
	
	包括转定子清理、定子浸漆烘干等。

	13
	电机主轴修复加工
	
	
	1项
	
	
	包括磨损处修补、主轴平衡调整等。

	14
	辅材
	
	
	1项
	
	
	

	15
	拆卸安装
	
	
	1项
	
	
	包含吊车

	合计（含税）
	人民币大写：                  小写：


报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：
