启东市城市水处理有限公司一二三期污泥培菌管铺设项目市场询价表

| 序号 | 名称 | 型号参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE管 | DN100 PN10KG 壁厚10mm | 约240米 |  |  | 含直接、弯头、法兰、固定支架等辅材 |
| 2 | 保温 | 厚2cm | 约150米 |  |  | 露天铺设部分 |
| 3 | 原有排泥管增设三通 | DN100 钢制 | 1个 |  |  | 配套DN100阀门，法兰接口与PE管相接 |
| 4 | 过路施工 | 7条 | 约30米 |  |  | 穿路、修复 |
| 5 | 预留中水冲洗口 | DN40 | 2个 |  |  | 配套球阀 |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：