启东市吕四污水处理有限公司1#剩余污泥泵、2#回流污泥泵维修及2#推流器叶片采购更换项目市场询价表
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	剩余污泥泵维修
	设备型号：WQ209-4.5-7.5，额定功率：7.5KW，额定流量：209m³/h
	台
	1
	
	
	

	2
	回流污泥泵维修
	设备型号：WQ75-6.5-3，额定功率：3KW，额定流量：75m³/h
	台
	1
	
	
	

	3
	推流器叶片采购安装
	与推流器（型号为QJB5/4-2500/2）配套，叶片直径为2500mm，材质为聚氨酯
	片
	2
	
	
	

	4
	拆装、清理、上漆、运输、辅材、吊车；
	
	项
	1
	
	
	

	合计（含税）
	人民币大写：                         小写：


报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：

