启东市城市水处理有限公司2026年度视频监控维保项目询价公告
项目需求

服务内容主要为已有设备维护保养，配合厂区人员调取监控视频等工作，维保期间所有设备及人工由供应商免费提供。

	编号
	厂区
	监控品牌
	形式
	数量
	型号
	维护需求
	备注

	1
	城市水处理
	海康
	枪机
	4
	2018年以前老旧型号
	根据市环保局及网监办要求，及时对设备进行升级及网络调整，配合业主对接环保监控平台第三方及时维修，确保相关平台的数据畅通
	使用正常

	2
	
	海康
	球机
	1
	
	
	光纤收发器故障

	3
	
	大华
	枪机
	7
	2021年
	目前仅在三楼中控室可以看到，需新增网桥，确保门卫室电视机可正常观看画面
	使用正常

	4
	
	
	枪机
	3
	
	连接至现有中控室监控平台，品牌为海康
	新增

	5
	滨海厂
	海康
	枪机
	19
	2021年设备
	根据市环保局及网监办要求，及时对设备进行升级及网络调整，配合业主对接环保监控平台第三方及时维修，确保相关平台的数据畅通
	使用正常

	6
	
	海康
	枪机
	11
	
	
	无法连接

	7
	
	海康
	枪机
	1
	
	
	监控脱落

	8
	
	海康
	球机
	1
	2025年设备
	
	新增（正常）

	9
	
	海康
	枪机
	3
	2023年设备
	
	新增（正常）

	10
	
	海康
	球机
	13
	
	
	新增（正常）

	11
	
	海康
	球机
	5
	
	
	使用正常

	12
	吕四厂
	海康
	枪机
	15
	
	
	使用正常

	13
	
	AMPON（安朋）
	球机
	2
	
	
	使用正常

	14
	
	海康
	球机
	1
	
	
	使用正常

	15
	
	海康
	枪机
	5
	
	
	使用正常

	16
	
	海康
	球机
	1
	
	
	故障

	17
	
	海康
	枪机
	3
	
	
	故障

	18
	
	AMPON（安朋）
	球机
	2
	
	
	故障

	19
	东元厂
	大华
	
	1
	IPC-HFW1235M-l1-V2
	
	

	20
	
	大华
	
	11
	IPC-HDW2433DT-A
	
	

	21
	
	大华
	
	8
	DH-IPC-HFW1235M-A-l1-V3
	
	

	22
	
	大华
	
	1
	DH-IPC-HFW1235M-A-l1-V4
	
	

	23
	
	大华
	
	10
	DH-SD6C90X-K
	
	

	24
	
	海康威视
	
	2
	DS-2CD3T25D-13
	
	

	25
	
	大华
	
	3
	DH-P30A1-A
	
	

	26
	
	大华
	
	1
	DH-EPCAW206UE
	
	

	27
	
	大华
	
	1
	IPC-HFW1220M-12
	
	

	28
	
	海康威视
	
	1
	DS-2CD2T25D-13
	
	

	29
	海复
	海康
	枪机
	3
	
	
	使用正常

	30
	
	海康
	枪机
	6
	
	
	使用正常

	31
	王鲍
	海康
	枪机
	3
	
	
	使用正常

	32
	
	海康
	枪机
	7
	
	
	使用正常

	33
	合作
	海康
	枪机
	3
	
	
	使用正常

	34
	
	海康
	枪机
	8
	
	
	使用正常

	35
	启隆
	海康
	枪机
	3
	
	
	使用正常

	36
	
	海康
	枪机
	6
	
	
	使用正常

	37
	东海
	海康
	枪机
	3
	
	
	使用正常

	38
	
	海康
	枪机
	7
	
	
	使用正常

	39
	南阳
	海康
	枪机
	3
	
	
	使用正常

	40
	
	海康
	枪机
	6
	
	
	使用正常

	41
	江海
	大华
	球机
	3
	DH-P20T1-A
	
	使用正常

	42
	
	大华
	枪机
	5
	DH-SD-6C8423-GN
	
	使用正常

	43
	
	大华
	枪机
	15
	DH-IPC-HFW1235M-I1-V3
	
	使用正常

	44
	
	大华
	枪机
	10
	DH-IPC-HFW6440S
	
	使用正常

	45
	
	海康威视
	枪机
	5
	DS-2CD12345-LA
	
	使用正常

	46
	
	蓝盾视安
	球机
	8
	P48HK200-B6
	
	使用正常

	47
	
	蓝盾视安
	枪机
	10
	P48HK200-H5
	
	使用正常

	总数：250台


(一)设备维护保养故障检修

1.故障响应：乙方在接到甲方电话或书面的检修通知后，必须指定技术人员2小时内到达故障现场(法定节假日顺延至24小时)。

2.故障修复：前端设备1个工作日内修复、后端设备两个工作日内修复、重大事故(8个以上摄像点不能正常工作)三个工作日内修复 (线路故障须排查、更换、维修线路的情况除外)。修复后必须由甲方 相关人员确认。

3.设备更换：在故障现场不能修复的设备原则上应由甲方确认，若乙方为了应急修复所用的设备应提前通知甲方，征得甲方同意后方可更换，更换后的损坏件应交由甲方保管。甲方若需更换相关设备及其配件，事先要与乙方技术人员沟通确认无异议后方可进行更换。

(二)维护保养

1.摄像机保养：乙方至少每月1次对摄像机表面进行清洁、除垢，时间为每月的最后一星期，雨天等顺延。

2.系统保养：乙方每年至少每季度(共计四次)对系统进行全面的检测保养，时间为每季度最后一个星期。

3.其它保养：对立杆、设备箱等设施的损坏和自然锈迹在必要时进行修复和表面翻新。在“摄像机位置”有迁移必要时进行迁移。以及 其它没有罗列相关设施的保养。

(三)本项目需维护的设备数量众多，分布在不同的厂区，覆盖面较广，维护单位需对系统组网方式和结构要详细勘察了解，应配备相 应的人力、物力资源，对专业维护人员进行培训，由专人负责监控系 统的检测、维护、服务和管理，以保障整个系统长期、可靠、有效地运行。
二、服务内容

1、前端监控点设备及配套设备维护：含摄像机、杆件及设备箱(箱内空开、光纤收发器等设备)维护。设备箱挂载稳固，故障设备的更换、拆装人工、调试和维修(含辅材)。

2、前端监控点位线缆链路维护：含监控摄像头至接入交换机的网线或光线链路日常保养和故障线缆更换。

3、前端监控点位电力链路维护：含电力链路日常保养和故障线缆更换，如原先取电点存在安全隐患需更换位置的，要按照被取电方要求整改。

4、传输设备维护：接入交换机、汇聚交换机设备故障处理，如发现损坏的需按满足要求配置的进行更换。

5、后端硬盘录像机、显示屏维护：对设备故障进行处理，如发现损坏的需按满足要求配置的进行更换。

6、定期巡检及排查：每季度对设备、线路进行全面巡检，了解设备状态，及时预防故障发生，提交巡检记录登记表及图片。

7、建立设备档案：包括设备工作状况、工作环境及网络架构及分布图等，在之后的每次维护工作中记录补充和整理各项资料，定期提交设备及配件的维修更换登记表，便于科学管理。

8、故障处置及技术支持：对各厂区上报发现的故障点位，3小时内响应，普通故障8小时内完成处理，需更换主要设备的故障，于24小时内完成处理。维护人员对运维事件进行登记，并每月提交相关表格记录。包括：故障来源、故障描述、响应及处理过 程、处理结果等。

9、在维保期间，若主设备损坏，采购设备不低于以下原设备参数要求 。

三、约定事项：

1、报价单位于2026年 4 月 3 日17:00前提交盖章报价文件及营业执照复印件至城市水处理公司预算采购部或发扫描件至邮箱yscgb2022@163.com。(邮件请勿加密，邮件主题注明“项目名称＋单位名称”)。联系人：沈人扬、顾海英，联系电话：18862814348、0513-83630068 。

2、本项目控制价：49500元，投标报价大于最高限价为无效报价。
3、本次报价应包括在服务期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于成本、利润、人工、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、专用工具费用、保险、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，供应商应综合考虑在报价中，一次包定,结算时不再另行追加。

4、供应商的资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）供应商具备工商行政管理部门颁发的有效法人营业执照。

（3）本项目不接受任何形式的联合体报价。

5、其他：请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，记入黑名单。

启东市城市水处理有限公司
                                             2026年 3  月  31  日
启东市城市水处理有限公司2026年度视频监控维保项目报价表
	编号
	厂区
	监控品牌
	形式
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	型号
	维护需求
	备注

	1
	城市水处理
	海康
	枪机
	4
	
	
	2018年以前老旧型号
	根据市环保局及网监办要求，及时对设备进行升级及网络调整，配合业主对接环保监控平台第三方及时维修，确保相关平台的数据畅通
	使用正常

	2
	
	海康
	球机
	1
	
	
	
	
	光纤收发器故障

	3
	
	大华
	枪机
	7
	
	
	2021年
	目前仅在三楼中控室可以看到，需新增网桥，确保门卫室电视机可正常观看画面
	使用正常

	4
	
	
	枪机
	3
	
	
	
	连接至现有中控室监控平台，品牌为海康
	新增

	5
	滨海厂
	海康
	枪机
	19
	
	
	2021年设备
	根据市环保局及网监办要求，及时对设备进行升级及网络调整，配合业主对接环保监控平台第三方及时维修，确保相关平台的数据畅通
	使用正常

	6
	
	海康
	枪机
	11
	
	
	
	
	无法连接

	7
	
	海康
	枪机
	1
	
	
	
	
	监控脱落

	8
	
	海康
	球机
	1
	
	
	2025年设备
	
	新增（正常）

	9
	
	海康
	枪机
	3
	
	
	2023年设备
	
	新增（正常）

	10
	
	海康
	球机
	13
	
	
	
	
	新增（正常）

	11
	
	海康
	球机
	5
	
	
	
	
	使用正常

	12
	吕四厂
	海康
	枪机
	15
	
	
	
	
	使用正常

	13
	
	AMPON（安朋）
	球机
	2
	
	
	
	
	使用正常

	14
	
	海康
	球机
	1
	
	
	
	
	使用正常

	15
	
	海康
	枪机
	5
	
	
	
	
	使用正常

	16
	
	海康
	球机
	1
	
	
	
	
	故障

	17
	
	海康
	枪机
	3
	
	
	
	
	故障

	18
	
	AMPON（安朋）
	球机
	2
	
	
	
	
	故障

	19
	东元厂
	大华
	
	1
	
	
	IPC-HFW1235M-l1-V2
	
	

	20
	
	大华
	
	11
	
	
	IPC-HDW2433DT-A
	
	

	21
	
	大华
	
	8
	
	
	DH-IPC-HFW1235M-A-l1-V3
	
	

	22
	
	大华
	
	1
	
	
	DH-IPC-HFW1235M-A-l1-V4
	
	

	23
	
	大华
	
	10
	
	
	DH-SD6C90X-K
	
	

	24
	
	海康威视
	
	2
	
	
	DS-2CD3T25D-13
	
	

	25
	
	大华
	
	3
	
	
	DH-P30A1-A
	
	

	26
	
	大华
	
	1
	
	
	DH-EPCAW206UE
	
	

	27
	
	大华
	
	1
	
	
	IPC-HFW1220M-12
	
	

	28
	
	海康威视
	
	1
	
	
	DS-2CD2T25D-13
	
	

	29
	海复
	海康
	枪机
	3
	
	
	
	
	使用正常

	30
	
	海康
	枪机
	6
	
	
	
	
	使用正常

	31
	王鲍
	海康
	枪机
	3
	
	
	
	
	使用正常

	32
	
	海康
	枪机
	7
	
	
	
	
	使用正常

	33
	合作
	海康
	枪机
	3
	
	
	
	
	使用正常

	34
	
	海康
	枪机
	8
	
	
	
	
	使用正常

	35
	启隆
	海康
	枪机
	3
	
	
	
	
	使用正常

	36
	
	海康
	枪机
	6
	
	
	
	
	使用正常

	37
	东海
	海康
	枪机
	3
	
	
	
	
	使用正常

	38
	
	海康
	枪机
	7
	
	
	
	
	使用正常

	39
	南阳
	海康
	枪机
	3
	
	
	
	
	使用正常

	40
	
	海康
	枪机
	6
	
	
	
	
	使用正常

	41
	江海
	大华
	球机
	3
	
	
	DH-P20T1-A
	
	使用正常

	42
	
	大华
	枪机
	5
	
	
	DH-SD-6C8423-GN
	
	使用正常

	43
	
	大华
	枪机
	15
	
	
	DH-IPC-HFW1235M-I1-V3
	
	使用正常

	44
	
	大华
	枪机
	10
	
	
	DH-IPC-HFW6440S
	
	使用正常

	45
	
	海康威视
	枪机
	5
	
	
	DS-2CD12345-LA
	
	使用正常

	46
	
	蓝盾视安
	球机
	8
	
	
	P48HK200-B6
	
	使用正常

	47
	
	蓝盾视安
	枪机
	10
	
	
	P48HK200-H5
	
	使用正常

	总数：250台

	合计（含税）
	人民币大写：                         小写：


报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：

