启东市惠阳南路一体化污水泵站潜污泵维修项目报价表

| 序号 | 维修内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蜗轮泵壳维修 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 配套轴承更换 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 配套机封 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 辅材 | 套 | 2 |  |  |  |
| 5 | 转轴加工维修 | 根 | 2 |  |  |  |
| 6 | 叶轮维修、动平衡 | 只 | 2 |  |  |  |
| 7 | 316不锈钢D型卸扣(承重4000KG） | 只 | 10 |  |  |  |
| 8 | 304不锈钢链条（直径10MM) | 米 | 25 |  |  |  |
| 9 | 配套电缆线 | 米 | 10 |  |  |  |
| 10 | 吊车费 |  |  |  |  |  |
| 合计(含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：