启东市滨海工业园污水处理有限公司厌氧池回流泵采购项目报价表

| 序号 | 设备名称 | 设备安装位置 | 安装要求 | 型号参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回流泵 | 厌氧池 | 包括安装所需配件，配变频控制箱，根据现场支架配备耦合器，汽吊。 | QHLB-15 H≥5.5m N=15KW Q≥550m³/h | 1台 |  |  | 参考品牌南京南蓝、亚太泵阀、凯泉 |
| 合计（含税） |  |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：