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报价表

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	定子线圈（绕制）
	1
	项
	
	
	
南京蓝深
型号：WQ521-6-15
功率：15KW

	2
	转子主轴更换
	1
	根
	
	
	

	3
	配套进口轴承
	2
	只
	
	
	

	4
	配套进口油封
	2
	只
	
	
	

	5
	密封油
	1
	项
	
	
	

	6
	叶轮
	1
	只
	
	
	

	7
	维修费
	1
	项
	
	
	

	合计（含税）
	人民币大写：                     小写：




报价单位（公章）：
联系人：
联系电话：
时间：
