启东市滨海污水处理有限公司事故池增加旁通管项目
报价表

	序号
	名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	挖基坑土方
	1、土壤类别：一二类土
	m3
	6 
	
	
	

	2
	挖沟槽土方
	1、土壤类别：一二类土
	m3
	3 
	
	
	

	3
	回填方
	1、密实度要求：夯填
2、填方来源、运距：原土回填
	m3
	9 
	
	
	

	4
	钢管
	1、材质及规格：DN250无缝钢管
	m
	4 
	
	
	

	5
	伸缩节
	1、DN250钢制伸缩节
	个
	1 
	
	
	

	6
	法兰片
	1、DN250法兰
	片
	4 
	
	
	

	7
	钢制三通
	1、DN250自制钢制三通
	个
	1 
	
	
	

	8
	钢制三通
	1、DN800-250自制异形钢制三通
	个
	1 
	
	
	

	9
	垫圈
	1、DN250法兰垫片
	个
	4 
	
	
	

	10
	挖机
	75挖机
	台班
	2 
	
	
	

	11
	降水
	1、轻型降水
	项
	1 
	
	
	

	12
	管道封堵
	1、气囊封堵管道DN250
	1
	1 
	
	
	

	13
	基坑支护
	1、钢管、模板支架
	项
	1 
	
	
	

	合计（含税）
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