启东市城市水处理有限公司三期厌氧区浮筒搅拌器采购项目报价表

| 设备名称 | 参数要求 |  | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮筒搅拌器及配套主机 | ①功率：5.5kw；叶轮直径：1800mm；转速：42r/min ②叶轮材质：聚氨酯；支架材质：304不锈钢；浮筒材质：玻璃钢 ③防护等级：IP68；绝缘等级：F级 ④电缆线长度：设备主体至池边控制柜（约20米以现场实际需求为准） ⑤附件：固定绳索（材质304） |  | 2台 |  |  |  |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

联系人：

联系电话：

时间：