启东市城市水处理有限公司三期进水泵及一期外回流泵维修项目报价表
	序号
	名称
	维修项目
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	三期3#进水泵
	定子线圈（绕制）
	1
	套
	
	
	进口品牌：KSB，功率：48KW，
型号：250-401/506UG-S，数量：1台

	2
	
	配套机封
	2
	只
	
	
	

	3
	
	配套轴承
	2
	只
	
	
	

	4
	
	配套叶轮
	1
	只
	
	
	

	5
	
	防护油漆
	1
	项
	
	
	

	6
	
	维修费
	1
	项
	
	
	

	7
	一期1#2#外回流泵
	定制线圈（绕制）
	1
	套
	
	
	国产品牌：南京南蓝，功率：18.5KW，
型号：WQ600-6-18.5,数量：2台

	8
	
	线圈烘干保养
	1
	套
	
	
	

	9
	
	配套轴承
	4
	只
	
	
	

	10
	
	配套机封
	4
	只
	
	
	

	11
	
	配套叶轮
	2
	只
	
	
	

	12
	
	防护油漆
	1
	项
	
	
	

	13
	
	维修费
	1
	项
	
	
	

	合计（含税）
	人民币大写：                 小写：
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