启东市城市水处理有限公司一期回流管及板房维修项目报价表

| 序号 | 修理明细 | 型号规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期回流管大小头制作 | DN400转DN200钢制偏心大小头，高度50cm，厚度10mm，小头端配焊DN200法兰 | 3套 |  |  | 配套紧固件、垫片（偏心距离需下池测量） |
| 2 | 原池内大小头切割及新大小头焊接 | 含池内抽水、清淤等 | 3个 |  |  |  |
| 3 | 板房维修 | 6米X3米板房底部角铁焊接加固 | 1项 |  |  | 角铁尺寸：50*50*5长6米 |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：