启东市城市水处理有限公司滨海2号、8号泵站潜污泵维修项目报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大修耐腐线圈 | 1 | 台 |  |  | 2号泵站 100WQ/EC 150-11-7 5-PJ 污 水泵维修 清单 |
| 2 | 高精机械密封 | 2 | 套 |  |  |  |
| 3 | 精品轴承 | 3 | 套 |  |  |  |
| 4 | 无堵塞叶轮 | 1 | 件 |  |  |  |
| 5 | 机加工主轴（焊 车磨平衡） | 1 | 根 |  |  |  |
| 6 | 配套附件 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 吊装费 | 1 | 班次 |  |  |  |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |
| 1 | 大修耐腐线圈 | 1 | 台 |  |  | 8号泵站 150WQ/16 0-15-11Z 污水泵维 修清单 |
| 2 | 高精机械密封 | 2 | 套 |  |  |  |
| 3 | 精品轴承 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 无堵塞叶轮 | 1 | 件 |  |  |  |
| 5 | 机加工主轴（焊 车磨平衡） | 1 | 根 |  |  |  |
| 6 | 配套附件 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 运费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 吊装费 | 1 | 班次 |  |  |  |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |
| 共计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

日期：