启东市城市水处理有限公司滨海2号、8号泵站潜污泵维修项目报价表
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1 
	大修耐腐线圈
	1 
	台
	
	
	2号泵站
100WQ/EC
150-11-7
5-PJ 污
水泵维修
清单

	2 
	高精机械密封
	2 
	套
	
	
	

	3 
	精品轴承
	3 
	套
	
	
	

	4 
	无堵塞叶轮
	1 
	件
	
	
	

	5 
	机加工主轴（焊
车磨平衡）
	1 
	根
	
	
	

	6 
	配套附件
	1 
	台
	
	
	

	7 
	吊装费
	1 
	班次
	
	
	

	合计（含税）
	人民币大写：                  小写：

	1
	大修耐腐线圈
	1 
	台
	
	
	8号泵站
150WQ/16
0-15-11Z
污水泵维
修清单

	2
	高精机械密封
	2 
	套
	
	
	

	3
	精品轴承
	1 
	套
	
	
	

	4
	无堵塞叶轮
	1 
	件
	
	
	

	5
	机加工主轴（焊
车磨平衡）
	1 
	根
	
	
	

	6
	配套附件
	1 
	台
	
	
	

	7
	运费
	1 
	项
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]8 
	吊装费
	1 
	班次
	
	
	

	合计（含税）
	人民币大写：                  小写：

	共计（含税）
	人民币大写：                  小写：



报价单位（公章）：
联系人：
联系电话：
日期：

