启东市城市水处理有限公司及园区污水厂化验用品采购项目市场询价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗坏血酸 100g/瓶 | 5瓶 |  |  | 至少分析纯 |
| 2 | 纳氏试剂 100ml/瓶 | 30瓶 |  |  |  |
| 3 | 酒石酸钾钠 500g/瓶 | 5瓶 |  |  |  |
| 4 | 过硫酸钾500g/瓶 | 5瓶 |  |  |  |
| 5 | 过硫酸钾200g/瓶 总氮用 | 5瓶 |  |  |  |
| 6 | 氢氧化钠250g/瓶 电子级 | 2瓶 |  |  |  |
| 7 | 硫酸银 100g/瓶 | 5瓶 |  |  | / |
| 8 | 二甲酚橙指示液 2g/L | 2瓶 |  |  | / |
| 9 | 氯化锌标准滴定溶液 | 1瓶 |  |  | c(ZnCl2)=0.02mol/L |
| 10 | 50ml棕色四氟酸碱两用滴定管 | 10支 |  |  | / |
| 11 | 丁腈手套-M码 | 30箱 |  |  | 加厚 |
| 12 | 丁腈手套-L码 | 5箱 |  |  | 加厚 |
| 13 | 一次性手套 | 50包 |  |  | / |
| 14 | 实验服-薄 | 5件 |  |  | / |
| 15 | 石英比色皿 | 6个 |  |  | / |
| 16 | 玻璃搅拌棒 | 5根 |  |  | / |
| 17 | 磁力搅拌子 | 5个 |  |  | C8*25mm |
| 18 | COD加热管三球冷凝管 | 2根 |  |  | 总长540mm，下端磨口为24/29 |
| 19 | COD冷凝管配套磨口锥形瓶 | 10个 |  |  | 瓶高146mm.磨口24/29 |
| 20 | COD加热管 | 15支 |  |  | 40/38 |
| 21 | 比色管架 | 5个 |  |  | 放50ml比色管，6孔 |
| 22 | 玻璃抽滤套装 | 2套 |  |  | 漏斗300mL,抽滤瓶1000mL |
| 23 | 双圈定性滤纸 | 50盒 |  |  | 11cm |
| 24 | 量筒刷（1000mL） | 5个 |  |  | / |
| 25 | 2ml刻度移液管 | 5支 |  |  | / |
| 26 | 5ml胖肚移液管 | 5支 |  |  | / |
| 27 | 10ml胖肚移液管 | 5支 |  |  | / |
| 28 | 250ml烧杯 | 5个 |  |  | / |
| 29 | 500ml烧杯 | 10个 |  |  | / |
| 30 | 2000ml烧杯 | 4个 |  |  | / |
| 31 | 200ml容量瓶 | 2个 |  |  | / |
| 32 | 1000ml容量瓶 | 2个 |  |  | / |
| 33 | 50ml具塞比色管 | 12支 |  |  | / |
| 34 | 化验纸巾 | 40箱 |  |  | / |
| 35 | 不锈钢单头药匙 | 5个 |  |  | 16cm |
| 36 | 取样桶（采水器） | 10个 |  |  | 304不锈钢/1L |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

时间：